# УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ

СОШ № 5

г. Сосновоборска

Палеев А.В.

_________________

«13» августа 2019г.

## ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МАОУ СОШ № 5  Г.СОСНОВОБОРСКА

- Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на основании Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 города Сосновоборска» (далее по тексту МАОУ СОШ №5г.Соснвоборска) и является обязательной для исполнения всеми работниками, а также учащимися школы.

  - Учителя, обслуживающий персонал, а также учащиеся обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

  - Все работники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - Противопожарный режим, ответственные  за пожарную безопасность учебных и вспомогательных помещений и всего электрохозяйства, назначаются приказом директора школы в начале учебного года.

  - Виновные в нарушении настоящей Инструкции привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом РФ «Об административных правонарушениях», Уголовным кодексом и другими нормативными актами.

- Общие требования пожарной безопасности

  - Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Подъезды к зданию школы и пожарным гидрантам, а также доступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными.

  - Разведение костров, сжигание мусора, и устройство других пожароопасных очагов на территории школы не допускается.

  - Эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо, предметами и оборудованием.

  - Курение в помещениях школы запрещается.

  - Применение материалов и веществ для ремонта и других целей с неисследованными показателями их пожаро- взрыво- опасности или не имеющих сертификатов не допускается.

  - Поведение временных пожароопасных работ в здании школы допускается с письменного разрешения директора школы при строгом выполнении всех правил пожарной безопасности.

  - В ходе учебного процесса с персоналом и учащимися организуется занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

  - Здание школы обеспечивается первичными средствами пожаротушения исходя из требований Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г № 390).

  - Двери чердачных, подвальных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

  - Запрещается:

-  хранить в помещениях школы ЛВЖ, ГЖ и другие легковоспламеняющиеся материалы;

-    использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;

-  снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров, тамбуров  и лестничных клеток.

- Требования пожарной безопасности

для помещений различного назначения.

  - В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса  мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты  и т.п.

  - Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовой и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

  - Мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты  и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах  или на стационарно установленных стойках.

  - Хранение в учебных классах, кабинетах, лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

  - В столярной мастерской допускается хранение деревянных заготовок только на один учебный день.  После учебных занятий древесные отходы выносятся из помещения в мусоросборники.

  - Запрещается проводить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ, а также производить отогревание в случае замерзания труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

  - По окончании занятия в классах, мастерских, кабинетах и работы столовой учителя, лаборанты и заведующая столовой (или в случае ее отсутствия, лицо ее замещающее) должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещение, обесточив электросеть.

  - В случае, если при нахождении в школе работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность директор или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности.

- Требования пожарной безопасности

при проведении культурно-массовых мероприятий

  - Во время проведения культурно-массового мероприятия, с детьми должен неотлучно находиться классный руководитель и лицо, организующее данное мероприятие. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности, и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении  культурно-массового мероприятия.

  - Помещения, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия, закрывать на ключ запрещается. Мебель размещать таким образом, чтобы она не затрудняла выход из помещения.

  - В помещения используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- Применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленных из горючих синтетических материалов, искусственных  тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила, и т.п.);

- Применять открытый огонь, (факелы, свечи, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применение химических и других веществ, могущих вызвать загорание.

- Полностью гасить свет в помещении во время представлений, других массовых мероприятий.

  - При проведении новогодних утренников и вечеров, елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

  - Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

  - При оформлении елки запрещается:

- Использовать для украшения целлулоидные и другие легко воспламеняющиеся игрушки и украшения;

- Применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и фейерверки и т.п.

- Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

- Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

5.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в   соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями (ПТЭ), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ) и другими нормативными документами.

  - Не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а заземление оборудования - ежегодно с оформлением соответствующих актов (протоколов).

  - При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- Использовать приемники электрической энергии  (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций  предприятий-изготовителей,  или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

- Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Запретить (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в т.ч. легковоспламеняющие вещества и материалы.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

- Порядок действия в случае возникновения пожара

  - При обнаружении очага возгорания любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

  - В случае возникновения пожара действия работников школы и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

  - Каждый работник школы, обнаруживший пожар или при разрастании очага пожара обязан,

а) немедленно сообщить об этом по телефону 101или 010, ПЧ – 83 по т. 2-27-13, администрацию школы (2-15-65)  (при этом необходимо четко назвать адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б)  задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации учащихся из здания на стадион согласно плану эвакуации;

в)  известить о пожаре директора школы или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в школы средствами пожаротушения.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей  в безопасную зону в кратчайший срок;

б)    исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и другим работникам школы нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)  эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

г)  тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

д)  при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

е)  воздерживаться  от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. покидая помещение, следует закрывать за собой  все двери и окна.

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

  - Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, переломы, ранения.

  - Запрещается:

-  перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

-  давать воду, лекарства, находящемуся без сознания пострадавшему, так как он может задохнуться;

-  удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется,. что их легко можно вытащить.

-  оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

7.3.   Необходимо:

- вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

7.4.   Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

7.4.1.   При травматическом шоке:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;

- проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет – начать реанимационные мероприятия;

- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

- дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя;

- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

7.4.2.	  Запрещается:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – шинирования;

- снимать прилипшую после ожога одежду;

- давать пить при жалобах на боль в животе;

- оставлять больного без наблюдения.

7.4.3.	При термическом ожоге:

- освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

    - При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить

марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ- пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.).

    - При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав

обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды).

    - При ранении:

- смазать края раны йодом или спиртом;

- наложить стерильную повязку.

7.4.7. 	Запрещается:

- прикасаться к ране руками;

- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

7.4.8.   При сильном кровотечении:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;

- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;

- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.

7.4.9.  При переломах костей:

обеспечить покой травмированного места;

- наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша;

- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;

- приложить холодный компресс;

- дать обезболивающее;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

7.4.10.   Запрещается:

- пытаться составлять обломки костей;

- фиксировать шину в месте, где выступает кость;

- прикладывать к месту перелома грелку;

•	без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте

перелома одежду и обувь лучше вырезать).

7.4.11.   При удушье:

•	установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, по следующим показаниям:

зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;

зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - при удалении;

палец руки отекает, если его перевязать ниткой;

кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;

- обеспечить приток свежего воздуха;

- уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;

- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

- дать понюхать нашатырный спирт;

- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и

непрямой массаж сердца.

7.4.12.	Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.